様式第15号(ウ)(第23条関係)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 少量危険物等貯蔵・取扱所構造設備明細書(屋外タンク) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 | |  | | | | | | | |
| 貯蔵する危険物の概要 | | 引火点　　　　　　　　　　℃ | | | | 貯蔵温度　　　　　　　　　℃ | | | |
| 基礎，据付方法の概要 | |  | | | | | | | |
| タンクの構造、設備 | 形状 |  | 常圧・加圧(　　　　　　　　　　KPa) | | | | | | |
| 寸法 |  | 容量 | | | |  | | |
| 材質記号，板厚 |  | | | | | | | |
| 通気管 | 種別 | | | 数 | | | 内径又は作動圧 | |
|  | | |  | | | mm  KPa | |
| 安全装置 | 種別 | | | 数 | | | 作動圧 | |
|  | | |  | | | KPa | |
| 液量表示装置 |  | | 引火防止装置 | | | | | 有・無 |
| 底板の腐食防止措置 |  | | タンクの保温材の概要 | | | | |  |
| 注入口の位置 | |  | | 注入口の弁又はふた | | | | | 有・無 |
| 防油堤 | 構造 | | | 容量 | | | | | 排水設備 |
|  | | |  | | | | |  |
| ポンプ設備の概要 | |  | 油流出防止措置等 | | | | | |  |
| 配管 | |  | | | | | | | |
| 消火設備 | |  | タンクの加熱設備 | | | | | |  |
| 工事請負者住所氏名 | | 電話 | | | | | | | |